**江苏有线如皋分公司长江站楼屋面维修工程**

**采购文件**

一、项目基本情况

项目编号：JSCNRG-2022-08-01

项目名称：江苏有线如皋分公司长江站办公楼屋面维修工程

项目工程量：详见附件清单。

采购方式：竞争性谈判

预算金额：82000元

1. 采购需求：

①长江站办公楼屋面（约650平米）因原水泥板屋面年久损毁，严重漏水。现将原屋面上的水泥瓦重新换成宜兴黏土瓦，尺寸40cm\*30cm，原屋脊重做,脊瓦尺寸23cm\*19cm，颜色为深灰色，包用10年。②楼顶四周檐沟做防水，卷材质量执行国家标准。③材料进场须经采购人验收确认，施工过程符合行业规范。④该工程所产生的垃圾，按照环保要求自行处理，采购方不负责协调处理。⑤完工后经双方现场验收通过，质量保证期5年。

三、合同履约期限：合同签订后10个晴天。

四、申请人的资格要求：

1.具有独立法人资格；

2.招标人须建筑工程施工总承包资质三级（含三级）及以上或建筑装饰装修工程专业承包资质二级（含二级）及以上，有建筑施工安全许可证。

五、保证金事宜

投标保证金为壹仟伍佰元整。现金密封带至开标现场，否则投标文件将被拒绝。不中标者的投标保证金当场退回，中标人的投标保证金纳至采购人指定账户，并在合同签订后自动转为履约保证金。

六、响应文件提交

1.请提供以下文件资料，并加盖投标人公章。

（1）营业执照复印件、建筑业企业资格证书复印件、建筑安全施工许可证复印件；

（2）法定代表人（经营者）、委托代理人（如有）身份证复印件；

（3）授权委托书（原件）（法定代表人或经营者本人参加投标的，此项无需提供）；

（4）报价单；按采购人提供的工程量清单和要求报单价及总价，本工程实行总价包干，报价包含成交供应商将货物送至指定地点产生的运输、安装、人工、税费等一切费用。不按工程量清单报价的作废标处理。

2.响应文件与报价文件分别装订成册,一正本一副本，共两本。分别密封好，骑缝加盖单位公章。

3.提交截止时间：2022年8月15日下午3:00（北京时间）

4.提交地点：如皋市惠政东路188号15楼会议室

七、评审时间：2022年8月15日下午3:00（北京时间）

地点：如皋市时间：惠政东路188号15楼会议室

八、评标方式：

三家单位以上（含三家）采用经评审合理的最低价中标。

九、其他补充事宜：

1.为了保证响应供应商能全面了解本项目的实际情况避免盲目投标，特别提醒所有响应供应商自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人预约（现场勘察时间为每日下午2:30-4:30）自行负责现场踏勘安全。采购人提供的面积数量与实际施工面积数量可能存在差别，采购人不追加面积。现场评审前，采购人接收各响应供货商质疑。

2.产品质量须符合国家标准，中标单位应于施工前向采购人提交产品合格证明；本项目质保期为5年，工程全部结束经验收合格后，审计完成后付至审计价的95%,余款于质保期满后无质量问题一次性无息付清；工程施工中所产生的违约款在支付合同款时予以扣除。付款时需提供增值税专用发票。

十、联系方式

勘察现场联系人：王先生

联系电话：15896205959

竞争性谈判响应文件

**项目名称：江苏有线如皋分公司长江站办公楼屋面维修工程**

**项目编号：JSCNRG-2022-08-01**

供应商名称：

地 址：

联系电话：

年 月 日

附件1

法定代表人授权委托书

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目编号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人（被授权人）姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年 月 日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

附件2

如皋市政府采购项目报价单（第 轮）

项目编号：JSCNRG-2022-08-01

项目名称：江苏有线如皋分公司长江站办公楼屋面维修工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目规格、要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 长江站办公楼屋面维修 | 1 |  |  |
| 总价合计 | | | |  |
| 人民币大写： | | | | |

总价合计包括材料、人工、器械、安全措施、清运及税费等一切费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字）：

年 月 日